| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:连云港海州实验中学塑胶运动场维修与改造工程 标段: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 | 项目特征 描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  |  | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 041001001001 |  |  |  | 原13MM破损透气型塑胶切割、铲除、运出及场地打磨清理 | 原13MM破损透气型塑胶跑道切割、铲除、运出（保证无环保事件发生）及场地打磨清理 |  |  |  | m2 |  |  | 3700.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040309009001 |  |  |  | 足球草坪下水孔 | 水钻打下水孔 规格φ50MM*350MM |  |  |  | 个 |  |  | 300.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040204002001 |  |  |  | 足球草皮铺装 | 1、草长：50mm 2、草丝类型： 单丝加筋 3、草丝横截面：V型加筋 4、草丝磅重：8000 5、草丝密度：≥10700 6、底布： PP加网格 7、走针方式： 一字走针 8、背胶： 黑色丁苯乳胶 9、颜色： 深绿加果绿 10、其它 |  |  |  | m2 |  |  | 3463.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040203009001 |  |  |  | 原13MM透气型塑胶跑道场地维修 | 将已破损部分铲除，重新塑胶喷面层0.3cm厚度 |  |  |  | m2 |  |  | 3450.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040204002002 |  |  |  | 下水道盖板更换 | 1、拆除原下水道盖板并运出 2、更换机械盖板：长600mm*宽600mm内含钢筋，机械盖板 3、用水泥固定抹平 |  |  |  | 块 |  |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040203009002 |  |  |  | 草坪一圈铺60cm宽的塑胶(下水道上方) | 1.厚度：1.3cm |  |  |  | m2 |  |  | 180.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041106001001 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:连云港海州实验中学塑胶运动场维修与改造工程 标段: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  | 费率 （%） |  | 金额 （元） |  |  | 调整 费率 （%） |  | 调整后金额（元） |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 041109001001 |  | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | 基本费 |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | 标化增加费 |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  | 0.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 041109002001 |  | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 041109003001 |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 041109004001 |  | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 041109006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 041109007001 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 041109008001 |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 041109009001 |  | 赶工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 041109010001 |  | 工程按质论价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 04B001 |  | 特殊条件下施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 041109005001 |  | 行车、行人干扰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:连云港海州实验中学塑胶运动场维修与改造工程 标段: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 金额 （元） |  |  |  | 结算金额 （元） |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:连云港海州实验中学塑胶运动场维修与改造工程 标段: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:连云港海州实验中学塑胶运动场维修与改造工程 标段: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 材料编码 |  |  |  |  |  |  | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估（元） |  |  |  |  |  |  |  | 确认（元） |  |  |  |  |  |  |  | 差额±（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标 |  |  |  |  | 确认 |  |  |  |  |  | 单价 |  |  | 合价 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:连云港海州实验中学塑胶运动场维修与改造工程 标段: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估金额 （元） |  |  |  |  |  |  | 结算金额 （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 差额 ±（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:连云港海州实验中学塑胶运动场维修与改造工程 标段: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 暂定 数量 |  |  |  |  |  |  | 实际数量 |  |  |  |  |  |  | 综合单价 （元） |  |  |  |  |  |  | 合价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:连云港海州实验中学塑胶运动场维修与改造工程 标段: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目价值(元) |  |  |  |  |  |  |  | 服务内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  | 费率（%） |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 发包人供应材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:连云港海州实验中学塑胶运动场维修与改造工程 标段: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算费率 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:连云港海州实验中学塑胶运动场维修与改造工程 标段: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 材料编码 |  |  |  |  |  |  |  | 材料（工程设备）名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  | 单价 (元) |  |  |  |  | 合价 (元) |  |  |  |  |  | 交货 方式 |  |  |  |  |  | 送达 地点 |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:连云港海州实验中学塑胶运动场维修与改造工程 标段: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 |  |  |  |  |  |  | 名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  | 风险系数 （%） |  |  |  |  |  | 基准单价 （元） |  |  |  |  |  | 投标单价 （元） |  |  |  |  |  | 发承包人 确认单价 （元） |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |